沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程采购文件

1、企业法人营业执照、组织机构代码证(三证合一不需提供)、税务登记证(三证合一不需提供)

2、法定代表人身份证明书(格式1)

3、法定代表人授权委托书(格式2)

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式3)

5、前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

6、前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式4)

8、参加响应活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式5)

9、供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书(格式6)

10、具备消防设施工程专业承包二级或以上资质，且具有有效的安全生产许可证

11、现场项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证(B证)

12、报价函(格式7)

13、报价一览表(格式8)

14、已标价工程量清单(格式9)

15、需求响应表(格式10)

16、商务条款偏离表(格式11)

17、施工组织设计

18、供应商企业情况简介(单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况)

19、确保工程质量承诺书(格式12)

注：1.上述材料均需原件或盖章后的复印件，如以上资料不全或与要求不符视为作废。

2.在供应商二次报价相同的情形下，成交供应商的确定应遵循以下顺序：

（1）优先技术指标优势：考量技术指标优势。由采购项目评价小组对各供应商的技术方案、服务承诺以及服务能力等指标进行比较，依据其优劣程度来确定成交供应商。

（2）最终报价高低：若经上述比较，各供应商的技术、服务指标仍难以区分，报价相同的供应商需再次报价，按照第三次报价高低作为确定成交供应商的依据。

（3）其他情况，由采购项目评价小组投票处理。

日期：

格式1

法定代表人身份证明书

姓名:         ,性别:     , 出生日期:          , 现任职务：     ，系                     (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

日期:

格式2

法定代表人授权委托书

本人  (姓名)  系  (响应文件递交人名称)  的法定代表人。现授权(委托代理人姓名、性别、身份证号码、手机)为本公司的委托代理人，参加(项目名称)项目的响应，代表我公司全权办理报价响应文件签署、合同签订等与本次响应有关的事宜。相应的法律责任由我承担。

本授权委托书于   年   月   日签字生效，无转委权。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：

格式3

具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函

(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式5

参加响应会议前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称)   :

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次响应会议前3年内在经营活动中没有因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式6

供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书

致：沈阳市第六人民医院

开展治理服务采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范服务采购行为，营造公平竞争的服务采购市场环境，维护服务采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与服务采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位和服务采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向审计部门和纪检监察部门举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与服务采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与服务采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位和服务采购评审专家恶意串通， 自觉维护服务采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围、陪等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行服务采购合同约定义务，不在服务采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合审计部门和纪检监察部门依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

响应文件递交人(并加盖公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或加盖名章)：

日期:

格式7

报价函

致：沈阳市第六人民医院

根据贵方<项目名称>项目的采购公告，我方决定参加此项目的响应，并就有关事项作以下郑重承诺和声明，负相应法律责任。

一、我方已详细审阅并完全理解和接受响应文件及所有相关材料的全部内容，认为上述文件不存在倾向性或排斥潜在供应商的内容，并放弃对响应文件提出质疑的权利。

二、我方响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日，如我方确定为成交商，该有效期自动延至本项目合同执行期满。

三、已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知(如果有的话)。

四、我方承诺响应文件及所有相关材料均真实、无误和有效，如不实而造成后果，责任由我方承担。

五、响应文件包括正本一份，副本二份。

六、我方响应总价为人民币           (大写)元 (小写)￥：            ，具体详见报价一览表(以大写为准)。

七、按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

八、我方如未成交，贵方可不做任何解释。

九、我方如成交，将按照《中华人民共和国民法典》及本项目“合同”履行全部责任和义务。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式8

报价一览表

报价单位：

| 项目名称 | 响应总价 | 计划工期 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写: 大写: |  |  |  |

注：此表中，响应总价应和价格明细表的总价相一致

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式9

已标价工程量清单：

| 表E.1.1 工程清单项目汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |
| 1.1 | 1号楼楼至3号楼连廊、3号楼辅楼走廊、4号楼至九号楼连廊 |  |  |  |
| 1.2 | 2号楼1层北2门走廊 |  |  |  |
| 1.3 | 2号楼收款处走廊 |  |  |  |
| 1.4 | 3号楼一层东南门 |  |  |  |
| 1.5 | 2号楼消防电话系统维修升级 |  |  |  |
| 2 | 措施项目（不含安全施工措施费） |  |  |  |
| 2.1 | 其中：文明施工和环境保护 |  |  |  |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加 |  |  |  |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明 |  |  |  |
| 2.4 | 其中：二次搬运 |  |  |  |
| 2.5 | 其中：冬季施工增加 |  |  |  |
| 2.6 | 其中：已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 2.7 | 其中：市政工程施工干扰 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 人工费动态调整 |  |  |  |
| 6 | 安全施工措施费 |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 1号楼楼至3号楼连廊、3号楼辅楼走廊、4号楼至九号楼连廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030609006001 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 182 |  |  |  |
| 2 | 031208002001 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN100 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 3 | 030609006002 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 44.8 |  |  |  |
| 4 | 031208002002 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN40 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.22 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 030609006003 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 16.8 |  |  |  |
| 6 | 031208002003 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN25 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.07 |  |  |  |
| 7 | 030609006004 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 35 |  |  |  |
| 8 | 031208002004 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN65 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.23 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 031002001001 | 主管道增加沟槽涡轮蝶阀 | 1.名称:沟槽涡轮蝶阀 2.规格:D381X-16 1.6mpa DN100 3.工作内容:原阀门拆除，管道截断，焊接2处沟槽接头，刚卡安装，拆除阀门归甲方自行处理 4.其他:满足甲方及设计要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 031002001002 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2.规格:Q11F-16T DN25 3.工作内容:阀门安装 4.其他:满足甲方及设计要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.工作内容:管道及管件安装、水压试验 4.其他:满足甲方及设计要求 | m | 1 |  |  |  |
| 12 | 03B001 | 系统泄水及上水 | 1.名称:系统泄水及上水用工 2.工作内容:主管道增加阀门需要大楼泄水；施工完成后大楼消防管道上水需要人员观察管道情况，遇到跑冒滴漏情况维修。 | 工日 | 8 |  |  |  |
| 13 | 01B001 | 石膏板拆除及恢复 | 1.名称:石膏板拆除及恢复 2.工作内容:石膏板拆除，建筑垃圾运至甲方指定位置，石膏板恢复为两层防水石膏板10mm 厚，面层一遍石膏、一遍大白、二遍乳胶漆 3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 62.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 030503003001 | 控制箱 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱 2.规格:4路 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030503003002 | 控制箱 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱 2.规格:2路 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030412004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱电源线 2.规格:NH-BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 150 |  |  |  |
| 17 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管敷设 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m | 50 |  |  |  |
| 18 | 030412006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热终端盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 030412006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热三通盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | 030412006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2号楼1层北2门走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030609006005 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 14 |  |  |  |
| 22 | 031208002005 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN80 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.11 |  |  |  |
| 23 | 030609006006 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 14 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 031208002006 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN40 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.07 |  |  |  |
| 25 | 030609006007 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 28 |  |  |  |
| 26 | 031208002007 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN25 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.11 |  |  |  |
| 27 | 030503003003 | 控制箱 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱 2.规格:2路 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030412004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱电源线 2.规格:NH-BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 75 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 29 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管敷设 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m | 25 |  |  |  |
| 30 | 030412006004 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热终端盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 31 | 030412006005 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热三通盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 32 | 030412006006 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 2号楼收款处走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030609006008 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 21 |  |  |  |
| 34 | 031208002008 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN80 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 35 | 030609006009 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 21 |  |  |  |
| 36 | 031208002009 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN40 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.1 |  |  |  |
| 37 | 030609006010 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 |  | m | 35 |  |  |  |
| 38 | 031208002010 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN25 4.其他:满足甲方及设计要求 |  | m3 | 0.14 |  |  |  |
| 39 | 030503003004 | 控制箱 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱 2.规格:2路 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 030412004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱电源线 2.规格:NH-BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 75 |  |  |  |
| 41 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管敷设 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m | 25 |  |  |  |
| 42 | 030412006007 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热终端盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 43 | 030412006008 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热三通盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 44 | 030412006009 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 3号楼一层东南门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030503003005 | 控制箱 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱 2.规格:1路 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 46 | 030609006011 | 电伴热电缆 | [项目特征] 1.名称:电伴热带 2.规格: 25W/m 品牌：芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升 [工作内容] 1.敷设 2.元件安装 3.温度控制箱、终端盒安装 4.保护电路测试 | m |  | 20 |  |  |  |
| 47 | 031208002011 | B1级橡塑保温安装 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN25 4.其他:满足甲方及设计要求 | m3 |  | 0.11 |  |  |  |
| 48 | 030412004004 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电伴热控制箱电源线 2.规格:NH-BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m |  | 45 |  |  |  |
| 49 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管敷设 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地 | m |  | 15 |  |  |  |
| 50 | 030412006010 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热终端盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 2号楼消防电话系统维修升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 51 | 080503013001 | 电话机 | [项目特征] 1.名称:拆除原电话分机 [工作内容] 1.拆除 |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 52 | 080503013002 | 电话机 | [项目特征] 1.名称:安装固定式电话分机 海湾N601 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 53 | 03B002 | 消防电话系统故障维修 | 消防电话系统故障维修 |  | 工日 | 10 |  |  |  |
| 54 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管敷设 2.材质:钢管 3.规格:JDG15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m | 100 |  |  |  |
| 55 | 030412004005 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:NH-RVS 2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 200 |  |  |  |
| 56 | 080503013003 | 电话机 | [项目特征] 1.名称:安装固定式电话分机（消防水箱间增加）海湾N601 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031401021001 | 雨季施工增加 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031401021002 | 冬季施工增加 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |
| 7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | -- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | -- |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.5.1 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

格式10

需求响应表

| 包号/序号：001 服务内容:沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：以下内容均为实质性条款，不允许负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| ★服务需求： 1.医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域管道受冻的问题，经专业评估和论证，拟采用安装电伴热保温系统的解决方案，确保消防管道在冬季低温环境下正常运行，保障消防用水。​ 2.更换2号楼所有消防电话分机，更换的分机具备地址编码功能，确保与消防电话主机通讯时，主机端准确显示分机号。同时完全实现消防电话主机与现场分机的双向互通，且通话音质清晰、无延迟、无中断。 3.本项消防电话所投产品须与本院区现有火灾报警主机海湾品牌（GST）完全兼容，保障整套系统稳定联动运行。 4.电伴热保温工程所采用电伴热带产品，供货方须随货提供完整有效的产品检测报告、国家强制性3C认证证书，产品整体质保期限不少于1年。 5.本项目需拟派一名现场项目经理全程负责本项目服务落实完成改造任务，现场项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证(B证)，且无在建项目。 |  |  |  |  |
| ★响应采购文件“附件-沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程合同”全部内容。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日           期:

格式11

商务条款偏离表

包号：001包

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 计划工期：自合同签订之日起30天内完工。 |  |  |  |
| ★2 | 付款方式及条件：工程施工结束验收合格后支付合同额的70%，项目结算完成后按照审计核定金额支付97%，余额3%为质保金，质保期自竣工验收合格之日起一年。质保期满后无质量问题于10日内无息支付3%。 |  |  |  |
| ★3 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采[2017]603号】规定执行。机组开机运行24小时，各项指标正常。 验收程序：按相关法律法规执行。 验收费用：由成交供应商承担直至验收合格为止。 验收报告：由采购人出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施 |  |  |  |
| ★4 | 质量标准： 工程质量达到国家现行有效的所有国家级、省级、市级规范（包括规范性中所有强制性条款、非强制性条款）及所有行业标准、行业规范，所提供的设备质量和产品参数均符合招标文件要求。 |  |  |  |
| ★5 | 缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日起壹年。 |  |  |  |
| ★6 | 质量保修期：自工程竣工验收合格之日壹年。质量保修期内，施工方应在接到院方报修通知后的4小时内响应并到达现场，快速及时完成工程质量修复。若施工方未在上述约定时间内响应或解决服务问题，采购人有权直接委托第三方机构人员解决以减少自身损失，由此产生的全部人工、材料等费用均由施工方承担，采购人有权从应付施工方的服务费中直接抵扣。 |  |  |  |
| ★7 | 人员及资质要求： 1.施工方需指定不少于1名项目负责人全程负责本项目服务落实，涵盖服务咨询、合同履行、现场执行、问题对接、后续跟进等全部工作，按要求组织改造工作，保质、保量、按期完成改造任务。项目负责人需具备相应的项目管理能力及本行业相关从业经验，能够全程对接采购人需求，及时协调解决现场服务中的各类问题。项目负责人信息需在合同中明确：姓名、联系电话。未经采购人书面同意，施工方不得随意更换备案人员。 2.若项目负责人工作不到位，无法满足采购人要求的，采购人有权要求施工方无条件更换项目负责人，施工方需在采购人提出更换要求后3个工作日内提交新的项目负责人相关资质材料，经采购人审核同意后完成更换。 3.若施工方因特殊情况需要自行更换项目负责人的，需提前30天向采购人提交书面告知及新负责人资质材料，经采购人同意后方可更换；未经采购人同意擅自更换的，施工方需向采购人支付合同金额1%的违约金。 4.施工方需接受采购人主管部门的统一工作调度、监督及验收，现场作业需遵守采购人的项目管理要求，做到方案清晰、响应及时、作业规范、结果可追溯。 5.施工方需为其派出的所有项目工作人员依法办理工伤保险、社会保险，相关费用包含在合同金额内；若施工方未按规定缴纳，由此引发的一切法律责任及损失均由施工方承担。 6.若施工方人员在工作期间发生工伤，或因施工方人员作业造成第三方人员损伤、财产损失的，均由施工方承担全部赔偿责任及法律责任，采购人不承担任何责任。 |  |  |  |
| ★8 | 获取中标通知书当日，中标供应商需按中标金额提供最终盖章版已标价工程量清单至招标办公室。 |  |  |  |
| ★9 | 本项目价格采用工程量清单计价模式（工程量清单详见附件），综合单价中包含人工费、社会保险费、福利费、加班费、管理费、税费、工具耗材费、交通费、食宿费、保险费及其他所有相关支出。最终价格按实结算，以甲方委托的第三方审计公司审定价格为准。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

格式12

确保工程质量承诺书

（采购人或采购代理机构）：

我单位在                                     工程采购中，有幸中标，非常感谢评委及采购人的信任，在该项目实施过程中，我们除文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量有如下承诺：

在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。

在此项工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。

调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保工程质量目标的实现。

工程竣工后，我方将负责      年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到采购人要求及我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方有直接责任时，我方愿受罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

投标人名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

资 格 审 查 表

项目名称：

响应文件开启时间：                                                开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 营业执照或组织机构代码证或税务登记证 | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 2 | - 法定代表人身份证明书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 3 | - 法定代表人授权委托书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 4 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | - 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 5 | - 前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 6 | - 前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 7 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | - 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 8 | - 参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 9 | - 供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 10 | - 具备消防设施工程专业承包二级或以上资质，且具有有效的安全生产许可证 | - 1.按要求提供资格证书证明材料 - 2.合法有效 |  |  |  |
| - 11 | - 现场项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证(B证) | - 1.按要求提供资格证书证明材料 - 2.合法有效 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

符 合 性 审 查 表

项目名称：

响应文件开启时间：                                                开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价函 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 已标价工程量清单 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 需求响应表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 施工组织设计 | 1.响应采购需求 2.信息完整 |  |  |  |
| 7 | 供应商企业情况简介 (单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况) | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 确保工程质量承诺书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明： 1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”         2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

沈阳市第六人民医院1号楼、9号楼连廊、3号楼辅楼走廊易冻区域消防管道保温施工及2号楼消防电话改造工程最终报价表

报价时间：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 |  |
| 供应商 联系电话 |  |
| 授权代表签字确认 |  |

注：供应商应充分考量各项因素后填写报价。若因报价失误产生任何后果，均由供应商自行承担。