辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽

锅炉燃烧器维修采购公告

我院就所需的辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修进行采购，现面向社会邀请具有丰富经验、行业口碑良好的单位对本次采购进行响应。

一、项目基本概况

招标物品（项目）名称：辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修

院内采购方式：最低价中标

预算金额:49,470元(人民币)

最高限价:49,470元(人民币)

采购内容及要求：

2台超低NOₓ真空热水机组燃烧器电气元件受水浸泡损坏，更换零部件后开展调试、启机工作。具体需求详见采购文件。

二、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次响应活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、许可范围包含锅炉燃烧器及配件销售安装调试；

7、近3年内（以合同签订日期为准）具有公共建筑锅炉或燃烧器维修技术服务同类业绩至少1份，提供合同复印件并加盖公章；

8、本项目不接受联合体投标；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取响应文件：

获取时间:2026年10月21日—10月23日

获取地点：沈阳市第六人民医院官网

四、响应文件提交

截止时间:2026年10月26日 9:00

地点：响应文件（密封）（正本1份，副本2份，电子版1份）现场递交至沈阳市第六人民医院6号楼三楼大会议室

要求：供应商须由法定代表人或其授权代表参加投标/响应。参加会议的代表须持本人有效身份证原件、法定代表人身份证明文件（或法定代表人授权委托书原件）签名报到。未按规定提供上述文件的，采购人有权拒绝其参与投标/响应。

五、响应文件开启

开启时间:2026年10月26日 9:00

地点：沈阳市第六人民医院6号楼三楼大会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、采购的有关说明：

1、响应单位在响应时提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。

2、成交条件：在符合响应文件要求的基础上，报价最低的供应商为本次采购的成交供应商。

3、本采购公告附有两个附件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

联系人：孙先生

联系电话：18502468679

监督电话：024-23260109

辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修采购文件

1、企业法人营业执照、组织机构代码证(三证合一不需提供)、税务登记证(三证合一不需提供)

2、法定代表人身份证明书(格式1)

3、法定代表人授权委托书(格式2)

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式3)

5、前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

6、前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式4)

8、参加响应活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式5)

9、供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书(格式6)

10、许可范围包含锅炉燃烧器及配件销售安装调试；

11、近3年内（以合同签订日期为准）具有公共建筑锅炉或燃烧器维修技术服务同类业绩至少1份，提供合同复印件并加盖公章；

12、报价函(格式7)

13、报价一览表(格式8)

14、价格明细表(格式9)

15、需求响应表(格式10)

16、商务条款偏离表(格式11)

17、供应商企业情况简介(单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况)

18、项目实施方案

19、服务承诺书（格式自拟）

注：1.上述材料均需原件或盖章后的复印件，如以上资料不全或与要求不符视为作废。

2.在供应商二次报价相同的情形下，成交供应商的确定应遵循以下顺序：

（1）优先技术指标优势：考量技术指标优势。由采购项目评价小组对各供应商的技术方案、服务承诺以及服务能力等指标进行比较，依据其优劣程度来确定成交供应商。

（2）最终报价高低：若经上述比较，各供应商的技术、服务指标仍难以区分，报价相同的供应商需再次报价，按照第三次报价高低作为确定成交供应商的依据。

（3）其他情况，由采购项目评价小组投票处理。

日期：

格式1

法定代表人身份证明书

姓名:         ,性别:     , 出生日期:          , 现任职务：     ，系                     (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

日期:

格式2

法定代表人授权委托书

本人  (姓名)  系  (响应文件递交人名称)  的法定代表人。现授权(委托代理人姓名、性别、身份证号码、手机)为本公司的委托代理人，参加(项目名称)项目的响应，代表我公司全权办理报价响应文件签署、合同签订等与本次响应有关的事宜。相应的法律责任由我承担。

本授权委托书于   年   月   日签字生效，无转委权。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：

格式3

具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函

(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式5

参加响应会议前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称)   :

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次响应会议前3年内在经营活动中没有因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式6

供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书

致：沈阳市第六人民医院

开展治理服务采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范服务采购行为，营造公平竞争的服务采购市场环境，维护服务采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与服务采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位和服务采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向审计部门和纪检监察部门举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与服务采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与服务采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位和服务采购评审专家恶意串通，自觉维护服务采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围、陪等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行服务采购合同约定义务，不在服务采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合审计部门和纪检监察部门依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

响应文件递交人(并加盖公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或加盖名章)：

日期:

格式7

报价函

致：沈阳市第六人民医院

根据贵方<项目名称>项目的采购公告，我方决定参加此项目的响应，并就有关事项作以下郑重承诺和声明，负相应法律责任。

一、我方已详细审阅并完全理解和接受响应文件及所有相关材料的全部内容，认为上述文件不存在倾向性或排斥潜在供应商的内容，并放弃对响应文件提出质疑的权利。

二、我方响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日，如我方确定为成交商，该有效期自动延至本项目合同执行期满。

三、已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知(如果有的话)。

四、我方承诺响应文件及所有相关材料均真实、无误和有效，如不实而造成后果，责任由我方承担。

五、响应文件包括正本一份，副本二份。

六、我方响应总价为人民币           (大写)元 (小写)￥：            ，具体详见报价一览表(以大写为准)。

七、按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

八、我方如未成交，贵方可不做任何解释。

九、我方如成交，将按照《中华人民共和国民法典》及本项目“合同”履行全部责任和义务。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式8

报价一览表

报价单位：元

| 项目名称 | 响应总价 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写: 元 大写: 元 |  |  |  |

注：此表中，响应总价应和价格明细表的合计金额相一致

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式9

| 价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 西门子电磁阀组 | VGD40.80 | 2 |  |  |  |
| 2 | 慢开执行器 | SKP25 | 2 |  |  |  |
| 3 | 快开执行器 | SKP15 | 2 |  |  |  |
| 4 | 检漏压力开关 | GW150A5 | 2 |  |  |  |
| 5 | 低压开关 | GW150A5 | 2 |  |  |  |
| 6 | 高压开关 | GW150A6 | 2 |  |  |  |
| 7 | 光电眼 | QRI2 | 2 |  |  |  |
| 8 | 过滤棉 | DN65 | 2 |  |  |  |
| 9 | 伺服电机 | SQM48.497 | 2 |  |  |  |
| 10 | 接线端子 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 插头 | 使用部位燃气 阀组接线处。 | 2 |  |  |  |
| 12 | 西门子紫外线探 头 | QRA4.U使用部 位燃烧器机壳 | 2 |  |  |  |
| 13 | 安装调试服务 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，此表中，合计金额应和报价函响应总价相一致。

格式10

需求响应表

| 包号/序号：001 服务内容:辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：以下内容均为实质性条款，不允许负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| ★服务内容及要求： 对损毁的2台超低NOₓ真空热水机组燃烧器电气元件进行更换、调试及试运行验收，锅炉零部件更换及调试服务内容及标准： 1.供应商须严格遵守操作规程，所有更换零部件须为与原更换配件品牌型号一样的全新正品，严禁使用翻新件、修复件、二手件，确保锅炉燃烧控制系统、燃气控制系统、检测保护系统达到原厂设计功能，保障设备安全、稳定、节能运行； 2.供应商须配备专业持证技术人员进场施工，严格按照《锅炉安全技术规程》、设备安装标准开展拆除、更换、接线、调试工作； 3.全程闭环施工管理，进场施工、设备调试、隐患排查全过程规范操作，完工后对锅炉房设备运行状态全面复检，消除泡水遗留安全隐患； 4.完成设备自检调试、系统联动测试，确保锅炉点火、控压、燃气切断、火焰监测、联锁保护等所有功能正常有效，满足设备及燃气安全运行要求； 5.供应商负责完成现场旧件清理、施工现场整洁恢复，整理全套设备合格证、配件资料、调试记录、检测报告，完成技术资料归档交付采购人； 6.施工完成后对整套供暖电控系统进行全面巡检排查，对未损坏部件进行清洁、紧固、检测，确保整套系统无遗留隐患； 7.项目完工后供应商出具安装调试运行报告，需经采购人进行验收，并保障院区锅炉供暖系统可稳定投入冬季供暖运行，满足全年安全运维标准； 8.更换的旧零部件属于采购人国有资产，供应商拆除后交由采购人清点；拆除的旧件做好清点登记，办理交接签收，纳入国有资产台账留存，未经采购人许可旧件不得带离现场； 9.若供应商使用翻新件、修复件、二手件，供应商须无偿更换全新正品并承担相应违约金，情节严重采购人可解除合同；采购人有权核查配件原厂证明、进货凭证。 10.具有健全的售后服务体系，能够在合同约定工期内完成供货、更换、调试工作，提供所更换与原配件同样型号品牌配件且质保一年的承诺函（提供承诺函格式自拟并加盖公章）； 11.为本项目提供服务的技术人员，须持有锅炉配套燃烧器原厂出具的有效调试授权证书或具备国家认可机构颁发的燃烧器调试专业资格证书，证书在有效期内，随时接受采购人检验（提供承诺函格式自拟并加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日           期:

格式11

商务条款偏离表

包号：001包

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 履约期限：自合同签订之日起3个工作日内完成全部供货、安装、调试、并达到验收交付条件。 |  |  |  |
| ★2 | 履约地点：沈阳市浑南区麦峪路9号 （辽宁省传染病医疗救治中心锅炉房内）。 |  |  |  |
| ★3 | 质保期：自项目竣工验收合格之日起1年。 |  |  |  |
| ★4 | 工期管理：若因现场不具备施工条件无法开展作业，供应商需向采购人提交书面工期顺延说明，由采购人留存书面记录，以此免除供应商相应逾期责任，避免逾期责任争议。 |  |  |  |
| ★5 | 付款方式及条件： 1.项目无预付款；全部维修、安装、调试、经监理、现场人员验收合格，资料归档完整交付后，支付至合同总额的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期满、无质量问题后支付至合同额的100%。 2.供应商申请付款时，须向采购人提供： （1）项目竣工验收单、监理验收意见； （2）全部配件合格证、原厂证明、溯源资料； （3）设备调试记录、联动试验记录、隐患排查台账； （4）施工现场全过程资料、完工报告； （5）合规足额增值税普通发票； （6）采购人财务及审计要求的全部结算资料。 资料不全、验收不合格不予付款。 |  |  |  |
| ★6 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采[2017]603号】规定及采购人要求执行。 验收程序：按相关法律法规执行。 验收费用：由成交供应商承担直至验收合格为止。 验收报告：由采购人出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施 |  |  |  |
| ★7 | 售后保修 1.本次更换维修设备及配件质保期自项目竣工验收合格之日起计算，质保期限1年。质保期内因产品本身质量问题发生损坏提供免费更换维修服务。 2.质保期内提供24小时技术咨询服务。 3.在2026-2027年度供暖周期内，供应商须配合采购人完成燃气蒸汽锅炉燃烧器系统调试、故障处置等技术支持服务。 |  |  |  |
| ★8 | 采购文件“附件2：辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修合同”全部内容。 |  |  |  |
| ★9 | 供应商报价金额应足额包含设备材料费、运输费、拆装施工费、调试费、人工费、安全文明施工费、质保服务费、税费等全部费用，采购人不再另行支付任何额外费用。供应商须自行承担施工人员工资、工伤保险、安全防护等全部用工责任，保证施工合规安全。维修期间产生的安全事故、人员纠纷、维权索赔及一切经济、法律损失，均由供应商自行承担全部责任。供应商须按时足额发放员工工资、依法缴纳各项保险，不得拖欠、断缴、漏缴，由此引发的维权、仲裁、诉讼相关费用及损失，均由供应商自行承担。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

资 格 审 查 表

项目名称：辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修

响应文件开启时间：                            开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或组织机构代码证或税务登记证 | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 6 | 前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 许可范围包含锅炉燃烧器及配件销售安装调试 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 11 | 近3年内（以合同签订日期为准）具有公共建筑锅炉或燃烧器维修技术服务同类业绩至少1份，提供合同复印件并加盖公章 | 1.按要求提供 2.按规定签章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

符 合 性 审 查 表

项目名称：辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修

响应文件开启时间：                         开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价函 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 价格明细表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 需求响应表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 供应商企业情况简介 (单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况) | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 项目实施方案 | 1.响应采购需求 2.信息完整 |  |  |  |
| 8 | 服务承诺书 | 1.响应采购需求 2.信息完整 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明： 1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”         2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修最终报价表

报价时间：                                      报价单位：元

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 |  |
| 供应商 联系电话 |  |
| 法人/授权代表签字确认 |  |

注：供应商应充分考量各项因素后填写报价。若因报价失误产生任何后果，均由供应商自行承担。